科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

钻石检验员四级理论知识试卷

试卷编码：408050300141-2025030004

职    业：钻石检验员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、一颗弧面的宝石在折射仪点测折射率约为1.62，这颗宝石是（　　）。

A、红宝石	B、翡翠	C、软玉	D、东陵石

2、下列定名错误的是（　　）。

A、星光蓝宝石	B、石英猫眼

C、星光合成蓝宝石	D、变色石榴石

3、欧泊的英文名称是（　　）。

A、Tourmaline	B、Peridot

C、Coral	D、Opal

4、单斜晶系的晶体常数是（　　）。

A、a≠b≠c，α=β=γ=90°

B、a＝b＝c，α=β=γ=900

C、a≠b≠c，α=γ=90°β&gt;90°

D、a≠b≠c,α≠β≠γ≠900

5、鉴定一个群镶钻石首饰真伪时，下列哪个方法最为快捷准确（　　）。

A、观察钻石的净度	B、观察钻石的荧光

C、观察钻石的颜色	D、观察钻石的切磨质量

6、与光栅式分光镜相比，棱镜式分光镜在观察下面哪个宝石时更为有效（　　）。

A、锆石	B、橄榄石	C、铅玻璃	D、变石

7、下列哪种宝石可看到三色性（　　）。

A、托帕石	B、方柱石	C、红柱石	D、橄榄石

8、晶体可分为（　　）。

A、3个晶族	B、4个晶族	C、7个晶族	D、8个晶族

9、Ⅱ型热导仪上的金属板：（　　）。

A、是装饰品

B、测试者手指必须接触它才能进行测试

C、测试者千万别用手接触它

D、手指接不接触都可以

10、下列属于单质矿物的有（　　）。

A、蓝宝石	B、黄金	C、绿柱石	D、欧泊

11、下列哪种绿色或蓝绿色宝石在查尔斯滤色镜下变红（　　）。

A、祖母绿	B、海蓝宝石	C、澳玉	D、翡翠

12、火欧泊的著名产地是（　　）。

A、巴西	B、墨西哥	C、云南	D、澳大利亚

13、下列哪个是正确的宝石名称（　　）。

A、人造玻璃	B、人造钇铝榴石

C、人造塑料	D、苏联钻

14、如果两个偏振片在”正交位置”：（　　）。

A、有最大量的光通过	B、全消光

C、通过的光减少一半	D、可见多色性

15、B货翡翠出售时应标明（　　）。

A、翡翠	B、翡翠（优化）

C、翡翠（处理）	D、缅甸翡翠

16、用来仿白玉的“阿富汗白玉”的正确名称是（　　）。

A、石英岩	B、玉髓	C、玻璃	D、大理岩

17、我国宝石级橄榄石的产地在（　　）。

A、山东、辽宁	B、河北、吉林	C、山西、吉林	D、山东、河北

18、宝石分为（　　）。

A、天然宝石和合成宝石	B、天然珠宝玉石和人工宝石

C、天然珠宝长石和人造宝石	D、天然宝石和人造宝石

19、常常被作为翡翠的仿制品的石榴石品种是（　　）。

A、沙弗莱石	B、钙铁榴石	C、水钙铝榴石	D、钙铬榴石

20、天然钻石的黄色是由于钻石中含有微量元素（　　）。

A、硼	B、氮	C、钴	D、氢

21、当翡翠中的（　　）元素含量越高时其颜色越绿。

A、铁	B、锰	C、铬	D、铜

22、雕刻石的摩氏硬度一般小于4，下列哪一项不是雕刻石（　　）。

A、寿山石	B、青田石	C、青金石	D、鸡血石

23、聚形是（　　）。

A、两个或两个以上的单形聚合	B、双晶形成的

C、几个晶体有规律的聚合	D、两个晶体连生在一起

24、化学分中含有放射性微量元素的宝石是（　　）。

A、红宝石	B、祖母绿	C、锆石	D、碧玺

25、金绿宝石常见的是双晶是（　　）。

A、聚片双晶	B、穿插双晶	C、膝状双晶	D、轮式双晶

26、月光石中常见的“蜘蚣状”包裹体实际上是（　　）形成的。

A、铁矿浸染	B、正长石中出溶钠长石

C、两组解理	D、磁铁矿内含物

27、下列人工宝石的定名中，正确的一组是（　　）。

A、合成绿松石、鲁宾石、再造青金岩、拼合珍珠

B、蓝宝石拼合石、再造绿松石、林德祖母绿、人造钛酸锶

C、人造碳硅石、玻璃、合成红宝石、合成变石

D、合成立方氧化锆、塑料、拼合欧泊、再造绿松石

28、下列关于橄榄石的论述中错误的是（　　）。

A、橄榄石是自色矿物，致色元素是铁

B、橄榄石的化学成分是镁铁硅酸盐

C、橄榄石的双折射率很大，多色性明显

D、橄榄石中常见睡莲叶状包裹体

29、水晶的矿物学名称是（　　）。

A、刚玉	B、绿柱石	C、金刚石	D、石英

30、密度大于红宝石的是（　　）。

A、祖母绿	B、锆石	C、托帕石	D、碧玺

31、下列关于紫外灯论述正确的是（　　）。

A、荧光的等级分为强、中、弱三级

B、紫外灯的长波波长为365nm,短波波长为253.7mm

C、宝石用紫外灯对人体无害眼睛可以直视

D、通常情况下宝石在长波下的荧光强度小于短波下的荧光强度

32、碧玺中典型的包裹体特征是（　　）。

A、平行密集排列的金红石包裹体

B、不规则线状和扁平的薄层空穴并常被液体和铁质充填

C、雨丝状包裹体

D、三角形的生长环带

33、使用折射仪测定非均质体素面宝石折射率时可能观察到（　　）。

A、有一条例影边界

B、有两条同影边界，一条动条不动

C、有两条别影边界，两条边界都动

D、有两条阴影边界，两条边界都不动

34、和田玉具有（　　）。

A、粒状结构	B、显晶质结构

C、隐晶质结构	D、纤维毛毡状交织结构

35、亚历山大石是：（　　）。

A、变色蓝宝石	B、变色金绿宝石

C、变色石榴石	D、变色尖晶石

36、“风信子石”是指：（　　）。

A、红色尖晶石	B、红色锆石	C、红色石榴石	D、红色碧玺

37、石榴石拼合石鉴定特征是：（　　）。

A、星光效应	B、猫眼效应	C、变彩效应	D、红圈效应

38、翠榴石属于：（　　）。

A、钙铝榴石	B、钙铁榴石	C、钙铬榴石	D、锰铝榴石

39、一粒蓝色具有六射星光效应的戒面，其折射率为1.72左右，最可能是下列哪种宝石？（　　）。

A、星光蓝宝石	B、星光透辉石	C、星光尖晶石	D、星光石榴石

40、橄榄石的光性是：（　　）。

A、B⁻	B、B⁺	C、B⁻/B⁺	D、假一轴晶

41、粉红色碧玺在加工成制品宝石时台面：（　　）。

A、平行C轴	B、斜交C轴	C、垂直C轴	D、任何方向

42、鉴别无色水晶与无色长石最为快捷有效的方法是：（　　）。

A、测折射率	B、吸收光谱

C、偏光镜下观察	D、显微镜下观察

43、下列宝石中哪种宝石没有猫眼效应的变种？（　　）。

A、长石族宝石	B、石榴石族	C、石英族	D、辉石族

44、碧玺的断口是：（　　）。

A、土状断口	B、贝壳状断口	C、锯齿状断口	D、参差状断口

45、下列宝石中具有后刻面棱重影的宝石是：（　　）。

A、祖母绿	B、锆石	C、红宝石	D、水晶

46、二碘甲烷的密度是（　　）g/cm³。

A、1.47	B、2.18	C、3.33	D、2.89

47、达碧兹祖母绿中间的暗色核和放射状的臂是由（　　）组成的。

A、碳质包体和钠长石	B、碳质包体和石英

C、碳质包体和透闪石	D、碳质包体和粘土矿物

48、金绿宝石中常出现的生长纹呈（　　）状。

A、波状生长纹	B、阶梯状生长纹

C、弧形生长纹	D、环带状生长纹

49、“煎蛋”状包体是（　　）产出红宝石的特征包体。

A、斯里兰卡	B、泰国	C、孟速	D、缅甸

50、星光红宝石加工时的正确取向是底面（　　）。

A、平行C轴	B、斜交C轴	C、垂直C轴	D、任意方向

51、Sapphire是（　　）。

A、刚玉	B、蓝宝石	C、尖晶石	D、塔菲石

52、津巴布韦产出的祖母绿具有产地鉴定意义的包体是：（　　）。

A、竹节状阳起石	B、氟碳钙铈矿

C、逗号状气液包体	D、细弯曲状透闪石

53、与翡翠原石品质无关的表面特征是：（　　）。

A、皮壳	B、雾	C、蟒	D、癣

54、红色翡翠的颜色产生的原因是含（　　）。

A、铬氧化物	B、钒氧化物	C、锰氧化物	D、铁氧化物

55、绿松石的英文名称是：（　　）。

A、Turquoise	B、Emerald

C、Tourmaline	D、Topaz

56、我国河南汝阳产的“梅花玉”是一种（　　）。

A、火山岩	B、变质岩	C、沉积岩	D、泥质变质岩

57、珍珠的英文名称是：（　　）。

A、Amber	B、Coral	C、Pearl	D、Opal

58、钙质珊瑚中颜色最珍贵的是：（　　）。

A、白	B、红	C、黑	D、黄

59、象牙在世界贸易中（　　）。

A、可以自由贸易	B、不可以自由贸易

C、办理许可证后可以自由贸易	D、走私贸易

60、1珍珠格令（grain）等于（　　）。

A、1ct	B、0.5ct

C、0.25ct	D、0.1ct

61、煤精是下面哪一种煤的变种？（　　）。

A、无烟煤	B、有烟煤	C、褐煤	D、泥煤

62、雪花黑曜岩中，组成白色斑晶的矿物是：（　　）。

A、长石	B、石英	C、方解石	D、石膏

63、导致六射星光的宝石中平行排列的针状体或管状体有：（　　）。

A、二组	B、三组	C、六组	D、五组

64、摩氏硬度计中表示为7的标准矿物是（　　）。

A、磷灰石	B、萤石	C、黄玉	D、石英

65、某蓝色的弧面型戒面，折射率在1.50左右，含细粒黄铁矿，它可能是下列宝石中的哪一种？（　　）。

A、方钠石	B、青金石	C、绿松石	D、蓝纹石

66、市场上常见的坦桑石是：（　　）。

A、绿帘石	B、黝帘石	C、褐帘石	D、绿泥石

67、下列宝石中，只有（　　）是在二碘甲烷重液中下沉。

A、海蓝宝石	B、托帕石	C、碧玺	D、水晶

68、吸收光谱仪使用时光源应该用：（　　）。

A、目前用5000-7000K色温的钻石灯

B、连续光谱白炽强光灯

C、日光灯

D、笔式电筒

69、独山玉的主要组成矿物为：（　　）。

A、铬云母和钠长石	B、斜长石和斜黝帘石

C、钠长石和闪石	D、石英和钠长石

70、以下哪一种性质反映不出晶体结构的异向性？（　　）。

A、折射率	B、密度	C、热导率	D、导电性

71、欧泊中的水分可在一定范围内变化而不改变其：（　　）。

A、折射率	B、密度	C、偏光性	D、变彩

72、足金、足银、足铂及足钯在退火后，足金硬度在这些贵金属中从小到大排名第（　　）位。

A、1	B、2	C、3	D、4

73、在20℃时贵金属材料白银密度为（　　）g/cm³。

A、10.49	B、12.02	C、19.32	D、21.45

74、室温下，（　　）将金腐蚀。

A、硝酸	B、王水

C、氢氧化钠溶液	D、氯化钠溶液

75、银原子序数为（　　）。

A、46	B、47	C、78	D、79

76、铂化学符号是（　　）。

A、Au	B、Ag	C、Pb	D、Pt

77、不使用充填材料，利用火源将贵金属局部加热到临界值状态，对相同材料的贵金属进行焊接的工艺称为（　　）。

A、碰焊	B、熔焊	C、点焊	D、以上均正确

78、从物体的（　　）投射所得的视图称俯视图——能反映物体的上面形状。

A、前面向后面	B、上面向下面	C、左面向右面	D、前上向后下

79、以下对标准物质说法不正确的是（　　）。

A、具有均匀性

B、具有稳定性

C、具有有效期

D、贵金属标准样品可以没有有效期

80、X射线是一种电磁辐射（　　）是其波的特性的表现。

A、光电吸收	B、气体电离	C、非相干散射	D、直线传播

81、X射线荧光光谱仪是利用X射线激发样品的（　　）进行定性和定量分析的。

A、可见荧光	B、紫外荧光

C、X射线荧光	D、伽马射线荧光

82、GB/T1423-1996贵金属及其合金密度的测试方法试样用同一天平测定的质量，测量精度应不低于（　　）%。

A、1	B、0.1	C、0.01	D、0.001

83、贵金属首饰工艺质量整体质量要求不包括（　　）。

A、贵金属纯度要求	B、形态要求

C、颜色要求	D、亮度要求

84、爪镶的爪扣住刻面宝石的腰部，有时候可以利用金属爪（　　）宝石腰部的瑕疵。

A、压住遮盖	B、凸显	C、反衬	D、增强

85、包镶利用相连的贵金属边包围珠宝玉石（　　），用以固定珠宝玉石的镶嵌工艺。

A、台面	B、冠部	C、亭部	D、腰部

86、槽镶是利用贵金属卡槽卡住珠宝玉石腰棱（　　），通过贵金属槽边的挤压以固定珠宝玉石的镶嵌工艺。

A、全部	B、一点	C、两端	D、三处

87、钉镶适用于镶嵌宝石直径（　　）的首饰。

A、巨大	B、大	C、中等	D、较小

88、一件镶嵌宝石的戒指经检测，宝石为水晶；戒托金属成分及含量为：银：926.7‰、铜:73.2‰。该首饰正确名称为（　　）。

A、戒指	B、银铜合金戒指

C、水晶戒指	D、银925水晶戒指

89、《GB/T18043-2013首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》根据定性分析结果，选择与样品（　　）的标准物质，测量并绘制校正曲线。

A、主成分匹配	B、杂质成分匹配

C、纯度等级与杂质组分基本匹配	D、形状匹配

90、《GB/T1423-1996贵金属及其合金密度的测试方法》测量结果计算保留到（　　）。

A、个位	B、小数点后一位

C、小数点后二位	D、小数点后三位

91、金及其合金纯度的表示方法不正确的是（　　）。

A、750	B、917	C、990	D、足金

92、银及其合金纯度的表示方法正确的是（　　）。

A、585	B、750	C、800	D、916

93、道德的内容不包括（　　）。

A、道德意识	B、道德观念	C、道德关系	D、道德活动

94、道德是一种社会意识形态和思想上层建筑，以下不属于道德概念的含义是（　　）。

A、调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范

B、用善恶观念为标准来评价人们在社会生活中的各种行为

C、依靠信念、习俗和社会舆论的力量来调整人们在社会关系中的各种行为

D、一个人发自内心的对某种道德义务的强烈责任感

95、社会主义职业道德必须以集体主义为原则，这是（　　）的必然要求。

A、社会主义经济建设、社会主义政治建设、社会主义道德建设

B、社会主义道德建设、社会主义政治建设、社会主义城市建设

C、社会主义经济建设、社会主义政治建设、社会主义文化建设

D、社会主义精神文明建设、社会主义道德建设、社会主义经济建设

96、职业道德是人们在职业工作和劳动中应遵循的与（　　）紧密相联系的道德原则和规范的总和。

A、法律法规	B、文化修养	C、职业活动	D、政策规定

97、职业技能是指人在职业活动范围内需要掌握的（　　）。

A、技能	B、技术	C、才能	D、手段

98、下列说法，正确的是（　　）。

A、职业道德素质差的人，也可能具有较高的职业技能，因此职业技能与职业道德没关系

B、相对于职业技能，职业道德居次要地位

C、一个人失业要获得成功，关键是职业技能

D、职业道德对职业技能的提高具有促进作用

99、单相三芯线电缆中的红线代表什么？（　　）。

A、零线	B、火线	C、地线	D、不明确

100、各种气瓶的存放，必须距离明火（　　）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

A、1米	B、3米	C、10米	D、5米

101、中华人民共和国计量法的立法宗旨是为了加强计量监督管理，保障（　　）有利于生产、贸易和科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益。

A、国际计量单位制的统一和数量的准确可靠；

B、国家计量单位制的实施和量值的准确可靠；

C、国家计量单位制的统一和量值的准确可靠

D、国际计量单位制的实施和数据的准确可靠

102、我国《计量法》规定，进口非法定计量单位的计量器具应经（　　）批准。

A、国务院计量行政部门	B、省以上计量行政部门；

C、地（市）级以上计量行政部门	D、县级以上计量行政部门

103、计量职能是指：组织负责确定并实施测量管理体系的（　　）职能。

A、技术	B、行政	C、计量检定	D、行政和技术

104、没有行政主管部门的企业应当向（　　）质量技术监督局申请核发计量检定员证。

A、上一级的	B、注册地的

C、和企业平级的	D、下一级的

105、承担产品质量责任的主体是（　　）。

A、生产者和销售者	B、生产者和使用者

C、生产者、销售者和使用者	D、使用者

106、《产品质量法》适用的主体为在中华人民共和国境内的（　　）、法人和社会组织。

A、公民	B、人民	C、人们	D、群众

107、产品质量监督部门在查处涉嫌违反《产品质量法》规定的行为时，可以行使（　　）。

A、拘留权	B、留置权

C、调查权	D、冻结银行存款

108、《产品质量法》规定，拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的行为，给予警告，（　　）。

A、吊销营业执照	B、责令停止生产、销售

C、责令停止整顿	D、责令改正

109、《产品质量法》的立法宗旨是为加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护（　　）的合法权益，维护社会经济秩序。

A、生产者	B、消费者	C、销售者	D、经营者

110、下列标准不属于强制性标准的范围的是（　　）。

A、保障人身、财产安全的标准	B、食品卫生标准

C、产品储运和使用中的安全标准	D、企业制定的产品标准

111、根据《中华人民共和国标准化法》的规定，对下列（　　）可以不制定标准。

A、电视机的安全卫生要求	B、化学危险品的储存方法

C、饭店某一道菜肴的制作方法	D、交通信号标志

112、根据《中华人民共和国标准化法》处理有关产品是否符合标准的争议，以（　　）为准？

A、行政机关裁决	B、检验机构的检验数据

C、认证证书	D、权威认证

113、近几年合成钻石大量出现市场，相对合成成本较低的是哪种方法合成的钻石（　　）。

A、HPHT	B、CVD

C、GE-POL	D、NOVA

114、要有效判别钻石真假，一般可以参照哪种证书（　　）。

A、钻石分级证书	B、宝玉石鉴定证书

C、钻石评估证书	D、贵金属检测证书

115、下列哪种方法处理的钻石属于激光打孔处理的（　　）。

A、GE处理	B、Nova处理

C、KM处理	D、HPHT处理

116、下列钻石仿制品中，密度值与钻石最为接近的是（　　）。

A、刚玉	B、托帕石

C、合成立方氧化锆	D、水晶

117、下列钻石仿制品中，属于非均质体的是（　　）。

A、玻璃	B、锆石

C、合成尖晶石	D、合成立方氧化锆

118、某宝石测得折射率值范围为1.54-1.55，非均质，玻璃光泽，热导仪无反应，该仿钻可能为（　　）。

A、玻璃	B、绿柱石	C、水晶	D、托帕石

119、利用线条实验测试钻石真伪时，下列哪种情况可能会看到样品线条（　　）。

A、标准圆钻型切工钻石	B、花式切工钻石

C、标准圆钻型切工合成碳硅石	D、标准圆钻型切工合成钻石

120、做托水试验鉴别钻石真伪时，主要是利用了钻石下列哪个性质（　　）。

A、高的导热性	B、低的热膨胀性

C、亲油疏水性	D、高硬度

121、在区分钻石及其仿制品（除了合成碳硅石之外）时，最简单快捷的检测方式是（　　）。

A、10×放大镜观察	B、偏光镜检测

C、折射仪检测	D、热导仪检测

122、下列钻石仿制品中，摩氏硬度与钻石最接近的是（　　）。

A、刚玉	B、锆石	C、CZ	D、SiC

123、最早系统完整地提出钻石“4C分级”规则的机构是（　　）。

A、GIA	B、HRD

C、Scan.D.N	D、IDC

124、下列哪种仪器能够快速有效区分钻石和合成金红石（　　）。

A、DiamondView	B、DiamondSure

C、分光镜	D、显微镜

125、《GB/T16554-2017钻石分级》国家标准中的“T”代表（　　）。

A、推荐执行	B、强制执行	C、选择执行	D、建议执行

126、第四版钻石分级国家标准《GB/T16554-2017钻石分级》正式实施的时间为（　　）。

A、2017年10月14日	B、2017年11月01日

C、2018年05月01日	D、2018年05月14日

127、下列哪个项目不属于钻石“4C”分级的内容（　　）。

A、钻石颜色分级	B、钻石净度分级

C、钻石切工分级	D、钻石荧光分级

128、钻石颜色分级的英文单词是（　　）。

A、Color	B、Clarity

C、Cut	D、Carat

129、戴比尔斯（DeBeers）钻石推广中心英文简称是（　　）。

A、CSO	B、DTC	C、IDC	D、HRD

130、钻石色散值为（　　），属于高色散范围。

A、0.044	B、3.521	C、415.5	D、2.417

131、宝石之王钻石被定为（　　）月份生辰石。

A、三月	B、四月	C、七月	D、九月

132、钻石具有的解理等级属于（　　）。

A、极完全解理	B、完全解理	C、中等解理	D、不完全解理

133、钻石的密度值为（　　）g/cm³。

A、3.52	B、3.53	C、3.22	D、3.32

134、钻石在紫外灯下观察，如果有荧光，则荧光强度表现为（　　）。

A、LW=SW	B、LW&gt;SW

C、LW&lt;SW	D、不确定

135、钻石的英文名称Diamond，始于16世纪，来源于（　　）语“Adamas”，意思是“坚硬无比”或“难以征服”。

A、埃及	B、意大利	C、拉丁	D、希腊

136、下列钻石净度特征中不属于内部特征的是（　　）。

A、云状物	B、点状包体

C、内凹原始晶面	D、原始晶面

137、国家标准《GB／T16554-2017钻石分级》中规定在钻石净度分级中，SI级可以细分（　　）。

A、2个小级	B、3个小级	C、4个小级	D、不能细分

138、钻石与下列哪种物质属于同质多像系列（　　）。

A、石墨	B、金刚石	C、莫桑钻	D、甲烷

139、一颗钻石10×放大镜下观察，镜下无瑕，属于下列哪个级别（　　）。

A、LC	B、VVS	C、VS	D、SI

140、10×放大条件下，人的肉眼分辨率极限为（　　）。

A、3μm	B、4μm	C、5μm	D、6μm

141、钻石净度分级时，原始晶面表示符号与下列哪种净度特征符号相似（　　）。

A、额外刻面	B、内凹原始晶面

C、破口	D、缺口

142、钻石净度分级过程中，如果要看腰部特征，最为常用的夹持钻石的方式是（　　）。

A、平齐腰棱水平夹持	B、垂直腰棱夹持

C、45度斜向腰棱夹持	D、台面底尖夹持

143、在净度分级过程中，对净度级别影响最大是（　　）。

A、内部特征	B、外边特征	C、表面特征	D、冠部特征

144、钻石腰围激光刻下的证书编码属于净度特征里的哪个类型（　　）。

A、激光痕	B、抛光纹	C、烧痕	D、人工印记

145、钻石净度分级时，抛光纹与下列哪种净度特征不容易区分开（　　）。

A、内部纹理	B、表面纹理	C、晶面网纹	D、黏杆烧痕

146、下列净度级别不符合《GB/T16554-2017钻石分级》国家标准中规定的是（　　）。

A、IF	B、FL	C、LC	D、I

147、1克拉的标准圆钻型切工钻石，其理想腰围直径约为（　　）mm。

A、5.1	B、5.5	C、6.0	D、6.5

148、某钻石用电子天平称量的质量为0.998ct，按照国际钻石贸易通用法则，最后该钻石重量应表示为（　　）。

A、0.99ct	B、1.00ct

C、0.990ct	D、1.000ct

149、重量计量单位格令与克拉之间的换算关系是：1grain=（　　）ct。

A、0.50	B、0.25	C、0.20	D、0.10

150、钻石克拉重量除了称量外，还可以通过下列哪种方法获得（　　）。

A、公式计算	B、游标卡尺测量

C、放大镜观察估算	D、重液测量

151、10×放大镜下估算钻石台宽比，常用方法除了弧度法外，还有（　　）。

A、底部主小面影响法	B、台面影像法

C、比率法	D、线段法

152、《GB/T16554-2017钻石分级》国家标准中规定，钻石重量计量单位为（　　）。

A、ct	B、g	C、grain	D、mg

153、对钻石刻面切磨角度要求十分严格，目的是使钻石呈现出最好的（　　）。

A、晕彩	B、色彩	C、火彩	D、变彩

154、标准圆钻型切工的钻石，刻面呈等边三角形的名称是（　　）。

A、台面	B、风筝面	C、星刻面	D、上腰面

155、钻石切工分级时，下列哪种切工要素属于对称性偏差的（　　）。

A、台面偏大	B、底尖偏心	C、腰过厚	D、剔磨

156、标准圆钻型切工的钻石，整个亭部的刻面至少有（　　）个。

A、57	B、58	C、24	D、25

157、利用切工镜观察标准圆钻型切工钻石，出现完美“八心八箭”现象，表明该钻石有比较好的（　　）。

A、切工	B、火彩	C、亮度	D、颜色

158、鱼眼钻石的亭深比一般为（　　）。

A、≤39%	B、39%	C、49%	D、≥49%

159、钻石颜色分级时，比色石排列规则宜采用下列哪种方式（　　）。

A、从左至右由低到高，间距30mm或以上

B、从左至右由低到高，间距20mm或以上

C、从左至右由高到低，间距20mm或以上

D、从左至右由高到低，间距30mm或以上

160、世界上第一个发现钻石的国家是（　　）。

A、南非	B、印度	C、巴西	D、中国

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）晶体对称要素的对称中心、对称轴、对称面不是假想的，是事实存在的。

162、（　　）均质体宝石只有一个折射率，而非均质体宝石的主折射率不超过三个。

163、（　　）红柱石、金绿宝石、橄榄石都是低级晶族的宝石，都属于二轴晶。

164、（　　）珊瑚、珍珠中的CaCO3都是方解石。

165、（　　）铝元素属于宝石的致色元素。

166、（　　）多数翡翠在紫外荧光灯下可见有较强的荧光。

167、（　　）663.5nm的吸收谱线是锆石的特征谱线。

168、（　　）二次轴、三次轴、四次轴、五次轴和六次轴均称为高次轴。

169、（　　）宝石中的吸附水都不写入其化学式。

170、（　　）同一单晶宝石不同方向上的硬度应相同。

171、（　　）一颗石英质宝石具有猫眼效应，故可称为猫眼石英。

172、（　　）太阳发出的光不是自然光。

173、（　　）海蓝宝石与蓝宝石都是刚玉的变种。

174、（　　）光波由光密介质射入光疏介质入射角小于折射角。

175、（　　）火欧泊均见有变彩效应。

176、（　　）宝石颜色的产生是由于对光选择性吸收的结果。

177、（　　）海蓝宝石与蓝宝石都是蓝宝石的变种。

178、（　　）晶体都有对称中心。

179、（　　）染色玛瑙效果稳定，上市时无需标明为处理的。

180、（　　）均质体宝石都是等轴晶系宝石，低级晶族晶体均属二轴晶宝石。

181、（　　）贵金属中金的熔点最高。

182、（　　）贵金属银不溶于18℃的稀硫酸。

183、（　　）标准物质特性具有准确性的特点，因此标准物质证书中会只有标准物质的标准值，没有不确定度值。

184、（　　）GB/T1423-1996规定测定贵金属样品质量小于10g时使用的天平的感量为0.1mg。

185、（　　）钉镶的别称是齿镶。

186、（　　）14K黄金含金量不低于583‰。

187、（　　）在道德认知发展理论中，普遍的伦理原则定向属于习俗水平。

188、（　　）说服教育是职业道德教育的重要形式，其特点是摆事实和讲道理。

189、（　　）掌握一定的职业技能，有助于从业人员提高就业的竞争力。

190、（　　）职业道德对职业技能具有统领作用。

191、（　　）电气设备发生火灾时，应注意：电气设备可能带电，可能发生触电事故；某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。

192、（　　）乙醇、乙醚、二硫化碳、苯、丙醇等沸点很低，极易挥发又易着火。

193、（　　）标准物质是用于统一量值的计量器具。

194、（　　）以销售为目的的进口列入国家依法管理目录的计量器具应经计量行政部门指定的法定计量技术机构检定合格才能销售，外资企业也不例外。

195、（　　）产品质量监督部门可以随意确定抽取样品的数量，并不得向被检查人收取检验费用。

196、（　　）从事产品质量检验、认证的社会中介机构必须依法设立，不得与行政机关和其他国家机关存在其他利益关系，也不可以存在隶属关系。

197、（　　）根据钻石分级国家标准，经过各种方式处理的钻石不在“4C”分级考虑范围内。

198、（　　）立方氧化锆是人工合成的锆石。

199、（　　）钻石真伪鉴别中使用的线条试验，是指将样品台面向下放置在有线条的白色纸上，从亭部可以观察到线条的为钻石，观察不到线条则为仿制品。

200、（　　）在正交偏光镜下转动宝石一圈，锆石四明四暗，钻石通常会出现异常消光现象。