科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

眼镜验光师三级理论知识试卷

试卷编码：414030331-2025040001

职    业：眼镜验光师

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、右眼+4.DS/+2.DC×90透镜在其光心下方9mm处以及其光心外侧2mm处的视点棱镜效应大致为（　　）。

A、见图1-A

B、见图1-B

C、见图1-C

D、见图1-D

2、如下： 见图2-M（　　）

A、±0.25	B、±037	C、±0.50	D、±1.0

3、市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到的作用（　　）。

A、决策科学化	B、提高竞争力

C、决定经济效益	D、决定前途与命运

4、企业文化的功能不包括（　　）。

A、激励功能	B、导向功能	C、整合功能	D、娱乐功能

5、职业道德对企业起到（　　）的作用。

A、增强员工独立意识	B、模糊企业上级与员工关系

C、使员工规规矩矩做事情	D、增强企业凝聚力

6、职业道德是人的事业成功的（　　）。

A、重要保证	B、最终结果	C、决定条件	D、显著标志

7、在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是（　　）。

A、着装华贵	B、适当化妆或戴饰品

C、饰品俏丽	D、发型要突出个性

8、市场经济条件下，（　　）不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

A、通过诚实合法劳动，实现利益最大化

B、打进对手内部，增强竞争优势

C、根据服务对象来决定是否遵守承诺

D、凡有利于增大企业利益的行为就做

9、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到（　　）。

A、追求真理，坚持原则	B、有求必应，助人为乐

C、公私不分，一切平等	D、知人善任，提拔知已

10、虹膜由前至后分为（　　）四层。

A、基质及瞳孔括约肌层、前表面层、前色素上皮与瞳孔开大肌层、后色素上皮层

B、前色素上皮与瞳孔开大肌层、后色素上皮层、基质及瞳孔括约肌层、前表面层

C、前表面层、基质及瞳孔括约肌层、前色素上皮与瞳孔开大肌层、后色素上皮层

D、基质及瞳孔括约肌层、前色素上皮与瞳孔开大肌层、后色素上皮层、前表面层

11、关于晶状体核下列说法正确的是（　　）。

A、晶状体核是晶状体中代谢最活跃的部位

B、晶状体核是后发性白内障的主要形成原因

C、晶状体是引起调节的唯一因

D、晶状体核硬化是老视形成的重要原因

12、下面关于睫毛的说法不合适的是（　　）。

A、睫毛位于上下睑缘，整齐排列

B、眼睑的位置改变时睫毛的方向不能改变

C、眼睑内翻时可发生倒睫

D、倒睫时角膜可能发生损害

13、关于眼外肌的说法不合适的是（　　）。

A、眼外肌包括四条直肌和二条斜肌

B、直肌均起自于总腱环

C、斜肌均不起自于总腱环

D、眼外肌随眼球的发育而发育，但是与眼球的角度始终保持一致

14、关于视路的说法正确的是（　　）。

A、外侧膝状体是视路的一部分

B、视神经是视路中唯一的神经组织

C、视交叉是视路的起点

D、视放射是视路的终点

15、关于角膜瘢痕的说法下面不正确的是（　　）。

A、角膜斑翳可以透见虹膜

B、角膜白斑不能透见虹膜

C、角膜云翳仅能透见虹膜，不能窥见虹膜纹理

D、角膜瘢痕是否对视觉质量的影响关键取决于是否遮盖瞳孔

16、关于光的量子学说说法不合适的是（　　）。

A、频率越高、波长越短、能量越大的光子其粒子性越强

B、波长越长、能量越小的光子其波动性越差

C、量子学说将光的波动性与粒子性联系起来

D、光具有波粒二象性

17、光源所辐射的总光量称为（　　）。

A、光通量	B、光照度	C、光亮度	D、光流量

18、关于光的吸收下面说法不合适的是（　　）。

A、光的吸收包括表面吸收与内部吸收

B、镜片光吸收现象会减少镜片的光透射比

C、镜片只强烈吸收某些波长的光称为选择吸收

D、镜片光吸收与反射呈反比

19、关于光亮度的说法不合适的是（　　）。

A、光亮度是表示被照物体表面单位面积所反射的光通量

B、在相同光照度下浅色物体对光的反射率较深色低

C、光亮度的单位是cd/㎡

D、被照物体表面反射出来的光亮度与该物体表面反射率有关

20、关于眼镜棱镜效应的说法不合适的是（　　）。

A、位移主要由于眼镜镜度过大所造成

B、差异棱镜效应易引起视觉干扰现象特别是垂直方向上的差异棱镜效应

C、像跳属于眼镜棱镜效应的一种

D、横向色散是由于眼镜棱镜效应所引起

21、关于三棱镜成像说法正确的是（　　）。

A、透过三棱镜成像为实像

B、三棱镜的焦点均向底向聚焦

C、三棱镜的聚焦能力比凸透镜弱比凹透镜强

D、三棱镜无聚焦能力,只能成虚像

22、关于棱镜的说法不合适的是（　　）。

A、棱镜对光线有聚焦及分散的能力因此光束通过棱镜后向底折射,像向尖端移位

B、光束通过棱镜后不能成实像,只能成虚像

C、光束通过棱镜后,光束向基底方向移位

D、光束通过棱镜后,像向尖端移位

23、依球面透镜的表面曲率与对入射光线的作用,球面透镜分为（　　）。

A、厚透镜与薄透镜	B、缩径与大直径镜片

C、凹透镜与凸透镜	D、柱镜与棱镜

24、关于柱镜结构的说法不合适的是（　　）。

A、正柱镜又称为凸柱镜

B、凹柱镜又称为负柱镜

C、柱镜的表示方法为DS

D、柱镜是散光透镜中最简单的形式

25、关于柱镜的光学特性说法不合适的是（　　）。

A、当投射光线没柱面轴的方向投射时,没有屈折作用

B、剪刀运动是判别透镜是否柱镜或有无柱镜成分的可靠方法

C、投射光线与柱镜轴向垂直时光线将发生会聚或发散

D、投射光线与柱镜轴既不平行也不垂直时,其屈光力的大小是固定的

26、关于球柱面透镜结构的说法不合适的是（　　）。

A、是单纯散光镜片

B、是两个屈光力不等的镜片的组合

C、相当于一个球面透镜与一个柱面透镜的组合

D、又可称复性散光镜片

27、关于球柱面透镜结构的说法正确的是（　　）。

A、是单纯散光镜片

B、是两个屈光力不等的镜片的组合

C、相当于两个球面透镜的组合

D、是特殊棱镜的一种

28、关于柱面透镜转换的说法不合适的是（　　）。

A、柱面透镜的转换包括片形转换及球柱转换

B、柱镜片形转换时其总体屈光力可以不变

C、柱面只能转成柱面不成转成球柱联合

D、柱面透镜可以做成一面是球面另一面是托力克面

29、关于薄球面透镜的棱镜效应的说法不合适的是（　　）。

A、正球面镜可以看作是由多块基底相对的三棱镜组成

B、负球面透镜光心代表产生棱镜效应的底

C、人眼的视轴恰好通过镜片光心时无棱镜效应

D、当眼的视轴与镜片光心有偏位时就会产生棱镜效应

30、关于眼镜总体放大率的说法不合适的是（　　）。

A、镜片的折射率改变后可引起眼镜总体放大率的改变

B、镜片片形改变可引起眼镜总体放大率的改变

C、镜片基片的色泽与加用发水膜层会使眼镜放大率发生改变

D、镜片厚度改变可引起眼镜总体放大率的改变

31、关于眼镜相对放大率说法不合适的是（　　）。

A、眼镜相对放大率是矫正屈光不正后视网膜上像的大小与模拟眼上视网膜像的大小的比较

B、戴镜后所见物体大小与模拟眼会有差别其与调节无关

C、戴镜矫正后视网膜上像的大小与眼本身屈光不正的性质关系密切

D、眼镜相对放大率只与眼镜本身有关

32、下面全部属于单色像差的是（　　）。

A、慧差、色差、像散、场曲	B、球差、慧差、色像差、畸变

C、球差、像散、畸变、色差	D、球差、场曲、像散、畸变

33、慧差的表现形式为（　　）。

A、一方形物体被看成是桶形物体

B、一物体通过透镜后发生倾斜

C、通过镜片的周边发生不同色泽改变

D、在理想像点处物别亮，弥散斑分布在一对称于该点与光轴连线的60度区域且亮度迅速降低

34、关于像散的说法不合适的是（　　）。

A、像散是一个物点的成像被聚焦为子午和弧矢两个焦线的像差

B、像散是由轴外物点发出的一束很细的光束通过瞳孔后形成

C、像散是平面物体成弯曲像面的成像缺陷

D、像散是由于斜向光束的轴外子午面和弧矢面光线的不对称使得子午像点与弧矢像点不重合所致

35、关于渐进多焦点镜片对称设计与非对称设计说法正确的是（　　）。

A、对称设计没有眼别区别，因此定配眼镜时无需近用区向内旋转

B、非对称设计有眼别区别，因此定配眼镜时需近用区向内旋转

C、对称设计有眼别区别，因此定配眼镜时需近用区向内旋转

D、对称设计没有眼别区别，因此定配眼镜时需近用区向内旋转

36、关于近反射三联运动中瞳孔缩小的说法不合适的是（　　）。

A、瞳孔括约肌收缩使瞳孔缩小

B、瞳孔开大缩收缩使瞳孔缩

C、瞳孔缩小减少了球差和光的亮度

D、瞳孔缩小是由三叉神经中副交感支兴奋所引起

37、关于老视的说法下面正确是（　　）。

A、老视是屈光不正的一种

B、老视会随年龄增长越来越重

C、老视是与年龄相关的眼调节力衰退的生理现象

D、近视眼的人不老视

38、关于老视的形成原因下面说法合适的是（　　）。

A、是由于年龄因素导致生理性调节机能的减退

B、是由于曾经应用过阿托品等药物的毒副反应

C、是由于近视眼未能及时进行矫正所引起

D、是由于持续性近距离阅读后引起

39、正视是指（　　）。

A、没有屈光不正度

B、是裸眼1.0视力的状态

C、是戴矫正镜后1.0视力的状态

D、是5米外平行光线经眼屈折射聚焦在中心凹的状态

40、关于远视眼临床表现说法不合适的是（　　）。

A、远视眼散瞳后看远物清看近物不清

B、远视眼易引起视近物疲劳

C、远视眼眼底可有假性视神经炎的外观

D、远视眼可引起调节性内斜视

41、关于远视矫正的说法不合适的是（　　）。

A、远视伴有外斜视要欠矫

B、远视伴有内斜视要足矫

C、远视可通过角膜接触镜进行矫正

D、所有的远视均需戴镜矫正

42、关于散光眼镜的像的变形说法正确的是（　　）。

A、散光眼由于视物模糊因此不产生视网膜像的变形

B、散光眼矫正后视网膜像清晰变形消失

C、散光眼矫正前后视网膜成像均存在变形

D、散光眼矫正前无视网膜像变形,矫正后由于镜片两个主方向的屈光力不同而出现视物变形

43、散光眼的临床症状有（　　）。

A、视物易引起调节性视疲劳如眼痛、头痛

B、小视症

C、大视症

D、调节性内斜视

44、双眼在一条或者两条子午线上的屈光力存在差异，且差异＞1D时，称为（　　）。

A、屈光不正	B、病理性屈光参差

C、散光	D、斜轴散光

45、关于镜片折射率的说法不合适的是（　　）。

A、镜片折射率越高，光的反射率越大

B、镜片反射率与材料周围介质有关

C、镜片的反射率由阿贝数来描述

D、反射率的大小与光线的入射角有关

46、光学白托镜片的折射率为（　　）。

A、1.523	B、1.6	C、1.7	D、1.8

47、光由一种介质进入另一种介质后会有一部份转为其他形式的能，此种现象称为（　　）。

A、反射	B、折射	C、吸收	D、衍射

48、下面不属于镜片的化学性质的是（　　）。

A、树脂镜片长时间放置于阳光下发黄

B、镜片变色现象

C、镜片的电磁波效应

D、镜片可被强酸腐蚀

49、关于玻璃致变色材料的说法正确的是（　　）。

A、变色过程是可逆的

B、变色镜片可无限次使用

C、镜片无色是因为氯化银处于合成状态

D、变色只能为灰色和棕色两种

50、关于光学镜片表面膜的说法不合适的是（　　）。

A、光学镜片的表面复合膜中最薄的是顶膜

B、镜片加膜中只能加硬膜及减反射膜

C、加膜处理后的树脂片会使硬度提高

D、加膜处理后的树脂镜片会使光的通透性增强

51、光学镜片镀加硬膜层的涂层厚度一般为（　　）。

A、0.005～0.01um	B、0.3um

C、1～3nm	D、3～5um

52、光学镜片表面耐磨损膜的处理方法主要是（　　）。

A、提升法	B、真空电镀法	C、阴极溅射法	D、离子镀法

53、树脂镜片镀减反射膜的原理是利用（　　）。

A、光的散射原理	B、光的反射定律

C、光的干涉原理	D、光的折射原理

54、关于蒙耐尔合金属材料镜架的说法下面不合适的是（　　）。

A、蒙耐尔合金属材料的优点是强度好、弹性好、耐腐蚀性好

B、蒙耐尔合金属材料中含镍的比例为65%

C、蒙耐尔合金又称为镍铜合金

D、蒙耐尔合金适合于高档镜架的制作

55、固定镜片需要很细尼龙丝的镜架通常是（　　）。

A、半框眼镜	B、全框眼镜	C、无框眼镜	D、混合架

56、每一眼眶的内外壁所成的角度约为（　　）。

A、30°	B、45°	C、60°	D、90°

57、内直肌的功能是使眼球（　　）。

A、内收	B、外展	C、上转	D、下转

58、双眼外直肌收缩后，眼球运动是（　　）。

A、内旋	B、外旋	C、集合	D、发散

59、勤劳节俭的现代意义在于（　　）。

A、勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

C、节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

D、勤劳节俭只有利于节省资源，但与提高生产效率无关

60、职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有（　　）的特点。

A、明确的规定性	B、高度的强制性

C、通用性	D、自愿性

61、角膜的组织学特点是（　　）。

A、有血管、不透明	B、无血管、部分透明

C、无血管、透明	D、有血管但是可以透光

62、角膜上皮细胞层由（　　）层鳞状上皮细胞组成。

A、1层	B、2～3层	C、5～6层	D、10层

63、关于角膜上皮细胞层的说法正确的是（　　）。

A、角膜上皮层通过基底膜与前弹力层紧密连接

B、角膜上皮层约有200～250个板层

C、角膜上皮层由5～6层柱状上皮细胞所组成

D、角膜上皮细胞为六角形细胞，大约4000个每平方毫米

64、巩膜从外至内分别是（　　）。

A、表层巩膜、巩膜实质层、棕黑板层

B、棕黑板层、巩膜实质层、表层巩膜

C、巩膜实质层、表层巩膜、棕黑板层

D、角巩膜、表层巩膜、色素膜

65、支配上直肌的神经是（　　）。

A、滑车神经	B、外展神经	C、三叉神经	D、动眼神经

66、上直肌的对抗肌为（　　）。

A、上斜肌	B、下斜肌	C、外直肌	D、下直肌

67、右眼球左下转时，主动肌为（　　）。

A、右眼上直肌	B、右眼下直肌	C、右眼下斜肌	D、右眼上斜肌

68、上斜肌的对抗肌为（　　）。

A、下斜肌	B、内直肌	C、上直肌	D、下直肌

69、下列哪个不属于共同性外斜视（　　）。

A、限制性外斜视	B、间歇性外斜视

C、恒定性外斜视	D、先天性外斜视

70、麻痹性斜视的眼肌运动检查通常不包括（　　）。

A、麻痹肌运动不足	B、对抗肌挛缩

C、对侧眼对抗肌过强	D、对侧眼协同肌过强

71、若患者平视时，尽量向上看后较窄的上睑呈过度上举，诊断为（　　）。

A、Duane后退综合症	B、内眦赘皮

C、假性上睑下垂	D、真性上睑下垂

72、双上睑无力下垂，导致双睑裂狭窄，咀嚼后可使双眼睑上举，诊断为（　　）。

A、Duane后退综合症

B、Tolosa-Hunt氏综合征

C、Brown综合征

D、MarCus-Gunn 综合症

73、Kappa角是（　　）与瞳孔轴延长线的夹角。

A、光轴	B、固定轴

C、角膜几何延长线	D、视轴

74、关于斜视眼的瞳距测量下面说法正确的是（　　）。

A、斜视眼的瞳距就是平视时右眼瞳孔外缘到左眼瞳孔内缘的距离

B、交替遮盖法检查斜视眼的瞳距较为准确

C、测量斜视眼的瞳距时，以测量瞳孔缘的距离更为容易及准确

D、斜视眼的瞳距不用考虑斜视眼的视觉方向

75、交替遮盖结合三棱镜测量斜视角，麻痹性内斜视须将（　　）的三棱镜置于注视眼前。

A、底向内	B、底向外	C、底向上	D、底向下

76、显性外斜视患者进行遮盖试验时，未遮眼应（　　）。

A、不动	B、移向下方	C、移向鼻侧	D、移向颞侧

77、去遮盖试验检查眼位时，去遮眼移向鼻侧，提示（　　）。

A、隐性内斜视	B、隐性外斜视	C、显性内斜视	D、显性外斜视

78、下列哪个不符合隐性斜视的特点（　　）。

A、双眼同时注视时不出现斜视	B、遮盖一眼时，被遮眼出现偏斜

C、常有复视	D、严重者可影响立体视功能

79、采用十字环形视标检测隐斜时(右红左绿)，看到红色十字视标在左，绿色环形视标在右，应诊断为（　　）。

A、隐性右上斜视	B、隐性左上斜视

C、隐性内斜视	D、隐性外斜视

80、采用马氏杆检测隐斜时，右眼看到的红色纵向线条在左，左眼看到的白色点视标在右，应诊断为（　　）。

A、隐性右上隐斜	B、隐性左上隐斜

C、隐性内斜视	D、隐性外斜视

81、关于直接眼底镜的结构，说法错误的的是（　　）。

A、眼底镜的结构包括照明系统和观察系统

B、聚光透镜属于照明系统

C、窥孔属于观察系统

D、补偿透镜属于照明系统

82、下列哪个是直接眼底镜观察系统的结构（　　）。

A、窥孔	B、聚光透镜	C、灯泡	D、折射透镜

83、直接眼底镜检查的后映照法，方法不正确的是（　　）。

A、必须散瞳后检查	B、距离被测眼25cm

C、将可调光阑调整到大投照野	D、要求在暗室检查

84、直接眼底镜采用后映照法观察屈光介质时，见到瞳孔区呈黑色无反光，提示（　　）。

A、玻璃体出血	B、晶状体混浊	C、视网膜脱离	D、眼内肿瘤

85、直接眼底镜聚焦检查时，不正确的是（　　）。

A、使用小投照野观察黄斑	B、患者注视前方观察视盘

C、使用无赤光滤镜观察血管	D、散瞳后检查可观察到睫状体

86、关于房水的组成，说法不正确的是（　　）。

A、房水的主要成份是水

B、房水的pH值为6.8～7.0

C、房水的渗透压比血浆高

D、前房水的体积比后房水的体积大

87、小梁－SChlemm管通路是房水流出的主要通路，占总量的（　　）。

A、50%～60%	B、60%～70%

C、80%～ 90%	D、90%以上

88、房水是屈光介质的组成部分，其屈光指数为（　　）。

A、1.336	B、1.557	C、1.0	D、1.663

89、影响眼压的因素不包括（　　）。

A、房水形成速率	B、房水外流易度

C、浅层巩膜小静脉压	D、眼上静脉压

90、高眼压带来的损害不包括（　　）。

A、视神经萎缩	B、视野缺损	C、视盘凹陷	D、晶体混浊

91、Goldmann眼压计测量读数时，将刻度鼓上的压力值乘以（　　）为眼压值。

A、7	B、8	C、9	D、10

92、属于压陷式眼压计的是（　　）。

A、SChi?tz眼压计	B、GolDmann眼压计

C、非接触眼压计	D、Perkins眼压计

93、对非接触眼压计的测量结果影响最小的因素是（　　）。

A、眼压测量的次数过多	B、角膜混浊

C、泪液过多	D、瞬目及挤眼

94、下列关于综合验光仪结构的说法不合适的是（　　）。

A、综合验光仪由验光盘、视标组成

B、眼底镜不是综合验光仪的组成部分

C、检眼镜不是综合验光仪的组成部分

D、综合验光仪由眼压计、验光盘及视标组成

95、如果以1/4DS为间距,则镜片箱内的镜片度数可能为（　　）。

A、0.12 D 0.37 D 0.62D

B、0.25D 0.50D 0.75D

C、0.08D 0.16D 0.32D

D、0.50D 1.0D 1.50D

96、在综合验光仪上应用交叉柱镜进行散光轴位检查时，遵循“追红”原则是因为（　　）。

A、旋动柱镜试片的手轮只能向红色方向转

B、主镜片组内只有负柱镜片

C、内置附镜内正镜片少

D、交叉柱镜上只有二个红点

97、下列关于外置附镜的说法正确的是（　　）。

A、综合验光仪外置附镜由交叉柱镜及6棱底向上三棱镜组成

B、综合验光仪外置附镜由交叉柱镜及10棱底向内三棱镜组成

C、综合验光仪外置附镜由交叉柱镜及旋转棱镜组成

D、综合验光仪外置附镜由旋转棱镜及马氏杆组成

98、综合验光仪主透镜组的组成为（　　）。

A、±20.0DS的球镜及0～-6.0DC的柱镜组成

B、±20.0DS的球镜及正负6.0DC的柱镜组成

C、±20.0DS的球镜及旋转棱镜组成

D、±20.0DS的球镜及正负5.0DC的柱镜组成

99、使用综合验光仪前调整镜眼距的手轮为（　　）。

A、额托手轮	B、光心距手轮

C、垂直平衡手轮	D、水平平衡手轮

100、使用综合验光仪进行主观验光时，雾视的方法为（　　）。

A、双眼同时雾视，雾视量为视0.3视标模糊

B、先右眼后左眼雾视，雾视量为0.3视标不清晰

C、投0.3视标，近视眼逐渐加负球镜

D、投0.3视标，远视眼逐渐减正镜片

101、当红色及绿色视标均不清晰时，可能的原因是（　　）。

A、仪器故障，电源未开	B、色觉障碍

C、斜视引起	D、屈光未矫正

102、进行综合验光仪检查时，哪项操作是不必的（　　）。

A、电脑及检影验光

B、散光盘检查提示无散光时的交叉柱镜检查

C、散光病人的交叉柱镜检查

D、成人首次配镜前的雾视检查

103、应用交叉柱镜进行散光轴位调整时，当柱镜试片大于10度时，一次、二次调整的轴位量为（　　）。

A、进五退二	B、进十退五	C、进二退三	D、进十退二

104、进行交叉柱镜调整焦度时，如果柱镜欠矫大于-0.25DC，则调整方法为（　　）。

A、先将球镜焦度减去-0.25DS，再将柱镜试片增加-0.50DC

B、先将柱镜加-0.50DC，再减-0.25DS

C、先将球镜焦度加上-0.25DS，再将柱镜试片增加-0.50DC

D、先将球镜焦度减去-0.25DS，再将柱镜试片增加-0.25DC

105、下列（　　）是双眼平衡方法。

A、棱镜分离+小孔成像

B、交替遮盖+三棱镜

C、红绿视标检测

D、棱镜分离、交替遮盖、偏振红绿视标检测

106、在综合验光仪检查时，试戴片低度的焦量误差可引起（　　）。

A、调节痉挛	B、集合不足

C、雾视量不足，调节不能放松	D、干扰双眼视觉均衡

107、应用棱镜分视法进行双眼视平衡检查时，当双眼视标清晰度相同时，应进行（　　）。

A、双眼分别去雾视

B、双眼分别红绿测试

C、双眼分别去雾视并进行双眼红绿视标检测

D、双眼同时去雾视并进行双眼红绿测试

108、应用偏振红绿视标平衡的方法进行双眼视检测时，当四个视标清晰度一致时，可能是（　　）。

A、可能是双眼矫正平衡需进行双眼平衡调整

B、可能是双眼近视过矫进行双眼平衡调整

C、可能是双眼矫正平衡无需进行双眼平衡调整

D、可能是双眼远视过矫无需进行调整

109、下面是老视初期临床表现的是（　　）。

A、远距离视物不清

B、大视症

C、看书时需要把书移远才可以看清

D、虹视及雾视现象

110、在进行交叉柱镜检查时，若(A)B两面清晰度不同，当覆盖交叉柱镜与移开后一样清晰，则说明（　　）。

A、没有误差，不需调整

B、原柱镜试片误差小于-0.25DC，需要调整

C、原柱镜试片误差大于-0.25DC，需要调整

D、原柱镜试片误差等于-0.25DC，需要调整

111、双光眼镜中，如果主片的基曲面曲率半径为0.087，子片的熔入曲率半径是0.174，则下加光度为（　　）。(设主片折射率为1.523,子片折射率为1.654)

A、+2.25DS	B、+1.50DS

C、+2.75DS	D、+3.0DS

112、双光眼镜主片焦度为+3.0DS，近视线点位于远视线点下方8mm,位于子片顶下方4mm,子片顶心距为16mm,近视线点的总棱镜度为0，则子片焦度为（　　）。

A、+2.0DS	B、+3.0DS

C、+1.0DS	D、+1.50DS

113、关于双光眼镜像跳的说法不合适的是（　　）。

A、双光眼镜的像跳是指主子片边缘之间的棱镜效应的突然改变

B、双光镜片的棱镜效应与视点到各点光学中心的相对位置有关

C、双光镜片的像跳又称畸变

D、双光镜片的主子片屈光度差别越大，像跳越相对明显

114、下列全部是渐进多焦点临时性标记的是（　　）。

A、远用参考圈、配镜十字、棱镜参考点、近用参考圈

B、远用参考圈、配镜十字、近附加光度值、近用参考圈

C、配镜十字、近附加光度值、近用参考圈、隐形印记

D、近附加光度值、近用参考圈、隐形印记、远用参考圈

115、渐进多焦点镜片中，由于不同子午向的焦量差异导致的目标物偏移变形，称为（　　）。

A、推沙效应	B、像差效应	C、泳动效应	D、曲线效应

116、对于一个近附加为+2.25DS的渐进片，其棱镜参考点的棱镜度应为（　　）。

A、3.0△	B、2.5△	C、2.0△	D、1.5△

117、评价渐进镜片设计质量的主要指标是（　　）。

A、补偿棱镜	B、可用视野

C、远用区范围	D、渐变区的宽度

118、下列不属于渐进多焦点眼镜的缺点的是（　　）。

A、眼位和头位移动过大	B、渐变区扫描宽度范围过大

C、泳动效应	D、曲线效应

119、下列哪项不是渐进多焦点眼镜的适合人群（　　）。

A、初期老视的病人	B、图书管理员

C、注重外表的人	D、戴双光眼镜不满意的人

120、配戴渐进多焦点眼镜后不适应的原因不包括（　　）。

A、屈光参数有误

B、配镜参数有误

C、镜架选择不当以及病人心理因素差有关

D、下加光度数较实际减小

121、恢复渐进多焦点镜片的隐形印记不包括下列（　　）。

A、配镜十字	B、远用参考圈	C、ADD值	D、棱镜参考点

122、依棱镜移心距离的符号法则，设坐标系以光学中心O为原点，O点向内侧水平移心的距离X为（　　），向外侧移心X′为（　　）。

A、均为零	B、负值，正值	C、正值，负值	D、没有方向

123、依棱镜移心的底向符号法则，基底向外的棱镜量H为（　　），向内的棱镜量H′为（　　）。

A、正值，负值	B、负值，正值	C、没有方向	D、为零

124、右眼为-8.75DS，左眼-9.50DS，现需矫正外隐斜视9△，则双眼透镜的移心距离分别是（　　）。(采用双眼棱镜等量分配的原则)

A、右眼透镜的中心向外移心0.51 cm，左眼向外移心0.47 cm

B、右眼透镜的中心向内移心0.51 cm，左眼向内移心0.47 cm

C、右眼透镜的中心向内移心0.51 cm，左眼向外移心0.24 cm

D、右眼透镜的中心向外移心0.55 cm，左眼向内移心0.24 cm

125、下面关于瞳距与光心距的说法正确的是（　　）。

A、镜眼距对瞳距与眼镜光心距的一致性没有影响

B、K角是导致瞳距与眼镜光心距不一致的原因之一

C、视远物时瞳距与眼镜光心距完全一致( )

D、视近物时瞳距与眼镜光心距完全一致

126、瞳距是指（　　）。

A、双眼主点水平连线距离	B、双眼结点水平连线距离

C、双眼透镜光学中心的间距	D、双眼瞳孔几何中心的距离

127、关于瞳距与光心距的说法下面不合适的是（　　）。

A、瞳距是指双眼瞳孔几何中心的距离

B、光心距是指双眼眼镜透镜光学中心的间距

C、视近物时瞳距与眼镜光心距完全一致

D、K角是导致瞳距与眼镜光心距不一致的原因之一

128、关于远用光心距的说法下面正确的是（　　）。

A、是指双眼看5米以外目标时的瞳孔间距

B、仅指看3米目标时的瞳孔间距

C、可依视物的距离不同有不同程度的调整，不需精确

D、远用光心距就是远点的距离

129、下列关于瞳距的说法正确的是（　　）。

A、远用瞳距与近用瞳距相比只相差2mm

B、远用瞳距与近用瞳距均为一固定不变值

C、左、右眼单眼瞳距一定完全对称

D、近用瞳距依近用距离不同而不同

130、关于瞳孔位置不对称的瞳距测量方法，下列说法正确的是（　　）。

A、通常采用双眼的半瞳径加双眼瞳孔内缘的间距的方法较为准确

B、通常采用双眼角膜反光连线的测量方法较为准确

C、通常采用衬片法定位双眼的配镜十字较为准确

D、通常采用测量左眼瞳孔内缘至右眼瞳孔外缘的距离较为准确

131、关于光心距误差后产生的效应，下列说法不合适的是（　　）。

A、眼镜透镜光学中心偏离视线，视线点则产生棱镜效应

B、正透镜产生底向光学中心的棱镜效应，眼位有向光学中心回旋的效应

C、正透镜产生底向光学中心的棱镜效应，眼位有向眼镜边缘回旋的方向

D、负透镜产生底向眼镜边缘的棱镜效应，眼位有向光学中心回旋的方向

132、双眼光心距发生误差后，正透镜产生（　　）的棱镜效应，眼位有向（　　）回旋的方向。

A、底向光学中心，光学中心	B、底向眼镜边缘，眼镜边缘

C、底向光学中心，眼镜边缘	D、底向眼镜边缘，光学中心

133、一薄透镜其光心向下方移位产生2△BD的三棱镜效应，则此镜片光度为（　　）。

A、+4.0DS	B、-4.0DS

C、+3.0DS	D、-3.0DS

134、双眼光心距发生水平互差时，可诱发双眼不等量的（　　），从而诱发视疲劳。

A、集合与散开	B、调节

C、瞳孔光反射速度	D、融合储备

135、大于4.0DS的渐进多焦点镜片附加顶焦度的国标允差是（　　）。

A、±0.12D	B、±0.18D

C、±0.25D	D、±0.37D

136、眼镜架垂俯角过小时可导致（　　）。

A、镜腿弯垂部压迫耳廓后下侧	B、眼镜下滑

C、眼镜发生水平移位	D、睫毛与镜片发生接触

137、颞距是指（　　）。

A、镜处的后顶点至角膜前顶点的距离

B、镜腿张开至极限位置后,镜片平面后方25mm处两镜腿内侧间距

C、镜腿桩头与耳上点之间的距离

D、眼镜圈形的水平长度

138、眼镜架托叶的前角和顶角过大可导致（　　）。

A、托叶上端局部压迫鼻梁	B、托叶下端局部压迫鼻梁

C、托叶前侧局部压迫鼻梁	D、托叶后侧局部压迫鼻梁

139、双光眼镜主片焦度为-2.0DS，子片焦度为+2.50DS，近视线点位于远视线点下方8mm,位于子片顶下方6mm,子片顶心距为0,则近视线点的总棱镜效应为（　　）。

A、0.1ΔBU	B、0.1ΔBD

C、0.2ΔBU	D、0.2ΔBD

140、渐进多焦点眼镜的焦点测量难度在于检测（　　）。

A、远用区焦度	B、近用区焦度	C、ADD	D、棱镜度

141、配渐进多焦点眼镜测量瞳高时哪项是错误的（　　）。

A、验配师双眼与被测者双眼水平一致

B、被测者头位不能上仰或下卧

C、双眼瞳高绝大多数不一致要调整好镜架

D、测量瞳高前要先调整好镜架后再进行测试

142、对塑料镜架进行调整下列说法是错误的（　　）。

A、加热后尽量用整形钳

B、加热前充分了解镜架材料的加热特性以免毁架

C、外张角要在加热后镜架变软再用手进行调整

D、不能过热，保护手指皮肤不被烫伤

143、平行光线入射散光眼后，光线所形成的两个顶点相对的锥形结构称为（　　）。

A、Tscherning椭圆	B、Kappa角

C、史氏光锥	D、匹凡兹氏面

144、来自一点的光束经过球柱面透镜后的像散光束从外形看又称（　　）。

A、高斯像面	B、匹兹凡面

C、Tscherning椭圆	D、史氏光锥

145、史氏光锥的主要特征是（　　）。

A、形成一清晰的焦点

B、形成二条焦线，焦线之间有最小弥散圆

C、形成一正立的虚像

D、形成一倒立的实像

146、环曲面SCL柱镜轴位的稳定方法不包括（　　）。

A、棱镜稳定法	B、动力性稳定法

C、截平稳定法	D、倒三角稳定法

147、将SCL镜片的下边缘截去，利用下睑托住截平的镜片下边缘，使镜片处于稳定的轴方位，称为（　　）。

A、棱镜稳定法	B、动力性稳定法

C、截平稳定法	D、周围平衡稳定法

148、将SCL镜片的上方和下方削薄，利用瞬目时上下睑的动力夹住镜片较薄的区域，使镜片保持稳定的轴方位，称为（　　）。

A、棱镜稳定法	B、动力性稳定法

C、截平稳定法	D、周围平衡稳定法

149、SCL镜片整体制作成底向下的棱镜，利用棱镜的垂重作用和棱镜较厚的部分相对不易纳入上眼睑下，使镜片保持稳定的轴方位，该方法称为（　　）。

A、棱镜稳定法	B、动力性稳定法

C、截平稳定法	D、周围平衡稳定法

150、验配单眼视型角膜接触镜时，（　　）眼配戴近用处方屈光度镜片用于看近比较舒适。

A、优势眼	B、辅助眼	C、偏斜眼	D、固视差异眼

151、验配单眼视型近用角膜接触镜时，（　　）眼配戴足矫的远用角膜接触镜，用于看远成功率高。

A、优势眼	B、固视差异眼	C、偏斜眼	D、辅助眼

152、渐变焦角膜接触镜外曲面光学区的弧面离心度斜值是（　　）。

A、＞０.５	B、＞１.０	C、＞１.５	D、＞２.０

153、关于验配区域双焦角膜接触镜的流程下列说法不合适的是（　　）。

A、需要测定远、近用两个处方

B、需要进行曲率的测定并进行诊断性试戴及评估

C、需要指导配戴者进行软性角膜接触镜的摘戴与护理

D、需要指导配戴者利用下睑缘控制镜片的移动使子片移入瞳区

154、单眼视型近用角膜接触镜适应人群的年龄是（　　）。

A、≤４５岁	B、≤５０岁	C、≤５５岁	D、≤６０岁

155、关于单眼视型近用角膜接触镜的优点下面说法正确的是（　　）。

A、价格昂贵，利润高	B、技术含量高

C、成功率高	D、适应快

156、配戴单眼视型角膜接触镜按正常时间配戴，适应期至少为（　　）。

A、三天	B、一周	C、两周	D、三周

157、单眼视型近用角膜接触镜缺点不包括（　　）。

A、技术含量低

B、老视眼发展后可发生中距离焦外区

C、配戴者在初戴时必须努力适应

D、双眼视觉初期会受到影响

158、关于远用角膜接触镜联合近用框架眼镜的说法下列正确的是（　　）。

A、二者联合可看清任何距离的物体

B、近附加的下加光是固定的

C、初戴近用框架镜时可能诱发集合性疲劳需要交待

D、远用处方镜片固定无需进行诊断性试戴

159、关于远用角膜接触镜联合近用框架眼镜的说法下列不合适的是（　　）。

A、近用处方的确认需要测量调节幅度及近附加

B、需要常规进行诊断性试戴及片上验光

C、近用框架眼镜需要校对

D、初戴时框架眼镜视近物可能诱发调节性疲劳

160、验配远用角膜接触镜联合近用框架眼镜的程序不包括（　　）。

A、眼压及高阶像差的检查

B、远用屈光度的确定

C、测定试验性近附加

D、诊断性试戴、配适评估和片上验光

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）睫状体后2/3部分是睫状体的冠部。

162、（　　）像散是一个物点的成像被聚焦为子午和弧矢两个焦线的像差。

163、（　　）镜片的折射率没有单位且总是大于1。

164、（　　）包金镜架的基体材料一般使用纯钛为原料。

165、（　　）外直肌的功能是使眼球外展。

166、（　　）职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。

167、（　　）职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。

168、（　　）上直肌的主要功能是使眼球上转。

169、（　　）上斜肌与视轴水平向夹角为25°。

170、（　　）下斜肌的主要功能是使眼球内旋。

171、（　　）单眼角膜映光点偏离瞳孔中心称为共同性性斜视。

172、（　　）K角是导致瞳距与眼镜光心距不一致的原因之一。

173、（　　）采用交替遮盖法测量斜视眼瞳距的目的是使双眼单独注视时视线均能通过眼镜透镜的光学中心。

174、（　　）遮盖试验检查眼位时，未遮眼移向鼻侧提示为外隐斜。

175、（　　）隐性内斜视应用底向外的三棱镜矫正，矫正量为隐斜测定量的1/2或1/3。

176、（　　）聚光透镜属于直接眼底镜的观察系统。

177、（　　）直接眼底镜采用后映照法观察时，发现黑色混浊物与眼位同向运动，病灶位于晶状体前方。

178、（　　）房水的生成主要靠超滤。

179、（　　）房水具有维持眼内压，营养角膜和晶状体的功能。

180、（　　）蚕蚀性角膜溃疡的发生与自身免疫有关。

181、（　　）视网膜脱离术后，SChi?tz眼压计测量的眼压值可能偏高。

182、（　　）指测眼压时应多次按摩，以准确感觉到眼球压力的高低。

183、（　　）综合验光仪的交叉柱镜既存在于内置附镜也存在于外置附镜。

184、（　　）雾视前投放的视标为0.3的单行视标。

185、（　　）应用综合验光仪进行红绿视标检测时，红色视标清晰说明近视欠矫或远视眼过矫。

186、（　　）应用散光盘进行散光检查时，当被检者说5～11点线最清晰时，此时眼底成像为1-7点。

187、（　　）进行交叉柱镜调整焦度时，如果柱镜过矫大于-0.25DC，先将柱镜焦度减去-0.50DC，再将球镜增加-0.25DS。

188、（　　）在渐进多焦点眼镜设计中，近附加光度越大，则像差的面积和量值就越大。

189、（　　）渐进多焦点镜片外侧隐性印记下方的数字2一般表示为折射率。

190、（　　）移心棱镜的形成实质上是依靠移动眼镜透镜，使眼镜透镜的光学中心与视线点分离。

191、（　　）镜眼距对瞳距与眼镜光心距的一致性没有影响。

192、（　　）在双眼瞳孔大小不等的情况下，双眼瞳距的测量原则是量保证双眼视线分别自眼镜透镜的光学中心通过。

193、（　　）双光眼镜子片几何中心的水平距离与近瞳距的差值国标允差是≤±4.0mm。

194、（　　）塑料架进行调整时应加热后直接用整形钳进行调整。

195、（　　）史氏光锥中,两焦线间隙为焦间距,其长度代表散光程度。

196、（　　）配单眼视型近用角膜接触镜者双眼焦度差应该≥２.5０D。

197、（　　）单眼视型近用角膜接触镜适应人群的年龄是≤５０岁。

198、（　　）技术含量低是单眼视型近用角膜接触镜最常见的缺点。

199、（　　）用SP联合SCL矫正老视中，配戴者采用远用SCL联合近用SP矫正方法，不易成功。

200、（　　）验配远用角膜接触镜联合近用框架眼镜时，初戴框架眼镜视近物可能诱发集合性视疲劳。